Опросный лист

для заказа Газораспределительной станции ГРС

ТУ 3696-001-26909357-2016

Сведения о Заказчике

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность): |  |
| Контактные данные (тел, e-mail): |  |

Сведения об изделии

| № | Вопросы | Ответы Заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная производительность ГРС по газу, нм3/час |  |
|  | Давление газа на входе (избыточное), МПа: | max |  |
|  |  | min |  |
|  | Состав и плотность газа при t=0°С и Р=0,1013 МПа, кг/нм3 (в том числе, наличие мех. примесей и воды) | Представить отдельным документом |
|  | Количество потребителей |  |
|  | Давление газа на каждом выходе (избыточное), МПа | max | Рmax 1 = ; Рmax 2 = ; Рmin 3 = ; |
|  |  | min | Рmin 1 = ; Рmin 2 = ; Рmin 3 = ; |
|  | Производительность ГРС по каждому выходу при максимальном выходном давлении, нм3/час | max | Qmax1 = ; Qmax2 = ; Qmax3 = ; |
|  |  | min | Qmin1 = ; Qmin2 = ; Qmin3 = ; |
|  | Производительность ГРС по каждому выходу при минимальном выходном давлении, нм3/час | max | Qmax1 = ; Qmax2 = ; Qmax3 = ; |
|  |  | min | Qmin1 = ; Qmin2 = ; Qmin3 = ; |
|  | Температура газа, (С: | на входе в ГРС |  |
|  |  | на выходах ГРС | tв1 = ; tв1 = ; tв1 = ; |
|  | Условный диаметр трубы Ду, мм: | на входе ГРС |  |
|  |  | на выходах ГРС | Ду1 = ; Ду2 = ; Ду3 = ; |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 оборудования, установленного: | на открытом воздухе |  |
|  |  | в помещениях ГРС |  |
|  | Сейсмичность района установки ГРС по СП 14.13330.2014, баллы |  |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С обеспеченностью 0,92 |  |
|  | Необходимость поставки газопоршневого агрегата (детандера) |  |
|  | Необходимость очистки газа от пыли и капельной жидкости (да/нет). Требования к чистоте газа |  |
|  | Необходимость резервирования узла очистки газа от пыли и капельной жидкости (да/нет) |  |
|  | Необходимость автоматического сброса в емкость сбора конденсата механических примесей и жидкости с узлов очистки (да/нет) |  |
|  | Необходимость комплектации емкостью сбора конденсата (да/нет). Требования к расположению ёмкости (подземное, надземное), её объёму, обогреву, материалу, условному давлению, наличию насоса для откачки |  |
|  | Необходимость одоризации газа (да/нет). Требование к системе одоризации (автоматическая, пропорциональная расходу, или капельница с ручной настройкой) |  |
|  | Необходимость комплектации емкостью хранения одоранта (да/нет). Требования к ёмкости (объём, материал, расположение) |  |
|  | Необходимость резервирования узла подогрева газа (да/нет). |  |
|  | Необходимость линии редуцирования малых расходов |  |
|  | Выбор источника энергии управления регулятором давления газа (энергия регулируемого газа, пневматическая или электрическая энергия внешнего источника) |  |
|  | Необходимость резервирования регуляторов давления газа (да/нет) |  |
|  | Необходимость установки регулятора ограничения расхода газа |  |
|  | Выбор средств коммерческого учета расхода газа по выходам |  |
|  | Необходимость резервирования расходомеров (да/нет) и вычислителей расхода газа (да/нет) |  |
|  | Места установки дистанционно управляемой запорной арматуры |  |
|  | Тип привода дистанционно управляемой запорной арматуры (электрический, пневматический) |  |
|  | Выбор способа передачи информации в дом оператора (по сети цифровой передачи данных с использованием протокола Modbus интерфейс RS 485 или отдельными физическими линиями) |  |
|  | Категории надежности внешнего электроснабжения |  |
|  | Необходимость комплектации ГРС узлом для контроля параметров качества природного газа (да/нет) |  |
|  | Выбор устройств для контроля параметров качества природного газа |  |
|  | Выбор изолирующего соединения на входном и выходных газопроводах ГРС (изолирующие вставки, изолирующие фланцевые соединения) |  |
|  | Требования к окраске блок-боксов ГРС: внутри помещений; снаружи: стеновые панели; крышные панели; низ боксов (рама); нащельники, угловые элементы, окантовка дверей и окон |  |
|  | Источник теплоснабжения для подогрева газа и обогрева помещений ГРС (котельная или тепловой пункт в составе ГРС, внешний источник, электрообогрев), вид теплоносителя, его температура и давление. |  |
|  | Необходимость поставки ёмкости для слива теплоносителя |  |
|  | Дополнительные требования к изготовлению и комплектации ГРС. |  |

Примечания:

- Окончательный состав станции определяется при привязке ГРС к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом данный опросный лист и приложения к нему являются неотъемлемой частью договора и служат исходными техническими данными для изготовления ГРС. Изменения опросного листа и приложений к нему после запуска ГРС в производство не принимаются.

- На шкаф контроля и управления ШКУ ГРС оформляется отдельный опросный лист как приложение к данному опросному листу.

Подпись, дата ____________________________________________________

(заверяется печатью)

Просьба направлять заполненный опросный лист

по эл. почте info@agc-gp.ru или по факсу (8452) 677-601