Опросный лист

для заказа гзорегуляторных пунктов блочного типа ГРПБ , шкафного типа ГРПШ и

газоорегуляторных установок типа ГРУ по ТУ 4859-006-26909357-2016

Сведения о Заказчике

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность): |  |
| Контактные данные (тел, e-mail): |  |

Сведения об изделии

| № | Вопросы | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Тип ГРП (ГРУ): на раме, шкафной, блочный |  |
|  | Вход газа: справа, слева |  |
|  | Давление газа на входе (избыточное), МПа: | max |  |
|  |  | min |  |
|  | Состав и плотность газа при t=0°С и Р=0,1013 МПа, кг/нм3 (в том числе, наличие мех. примесей и воды) | Представить отдельным документом |
|  | Количество потребителей |  |
|  | Давление газа на каждом выходе (избыточное), МПа | max | Рmax 1 = ; Рmax 2 = ; Рmin 3 = ; |
|  |  | min | Рmin 1 = ; Рmin 2 = ; Рmin 3 = ; |
|  | Производительность ГРП (ГРУ) по каждому выходу при максимальном выходном давлении, нм3/час | max | Qmax1 = ; Qmax2 = ; Qmax3 = ; |
|  |  | min | Qmin1 = ; Qmin2 = ; Qmin3 = ; |
|  | Производительность ГРП (ГРУ) по каждому выходу при минимальном выходном давлении, нм3/час | max | Qmax1 = ; Qmax2 = ; Qmax3 = ; |
|  |  | min | Qmin1 = ; Qmin2 = ; Qmin3 = ; |
|  | Условный диаметр трубы Ду, мм: | на входе ГРП (ГРУ) |  |
|  |  | на выходах ГРП (ГРУ) | Ду1 = ; Ду2 = ; Ду3 = ; |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 оборудования, установленного: | на открытом воздухе |  |
|  |  | внутри ГРП (ГРУ) |  |
|  | Сейсмичность района установки ГРС по СП 14.13330.2014, баллы |  |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С обеспеченностью 0,92 |  |
|  | Необходимость наличия резервных регуляторов давления газа |  |
|  | Необходимость наличия резервных фильтров газа |  |
|  | Требования к узлам учёта расхода газа: учёт общий или по каждому потребителю; тип счётчика и корректора; необходимость резервирования узлов учёта |  |
|  | Тип соединений трубопроводов и запорной арматуры: фланцевое или приварное |  |
|  | Тип запорной арматуры: задвижки, шаровые краны, поворотные затворы |  |
|  | Вариант шкафа (блока): с дополнительным отсеком управления или без него; с теплоизоляцией; без теплоизоляции |  |
|  | Тип отопления: газовые обогреватели с инфракрасным излучателем; на базе водогрейных котлов; электробогревате6ли; внешнее теплоснабжение; без обогрева |  |
|  | Необходимость установки приборов с возможностью передачи данных на расстояние, их тип и место установки: датчиков давления; датчиков перепала давления; датчиков температуры |  |
|  | Необходимость установки охранно-пожарной сигнализации |  |
|  | Необходимость установки сигнализации загазованности |  |
|  | Необходимость передачи информации на расстояние и тип связи |  |
|  | Дополнительные требования к изготовлению и комплектации ГРП (ГРУ). |  |

Примечания:

- Окончательный состав оборудования определяется при его привязке к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом данный опросный лист и приложения к нему являются неотъемлемой частью договора и служат исходными техническими данными для изготовления оборудования. Изменения опросного листа и приложений к нему после запуска оборудования в производство не принимаются.

Подпись, дата ____________________________________________________

(заверяется печатью)

Просьба направлять заполненный опросный лист

по эл. почте info@agc-gp.ru или по факсу (8452) 677-601